**Durchführung von Routineprüfungen am Autoklav nach Herstellerangaben/
Angaben im Validierungsbericht und deren Dokumentation**

Hersteller: Gerätebezeichnung:

(Beispiele: Die Angaben aus der Arbeitsanweisung „Routineprüfungen an den Aufbereitungsgeräten“ sind hier einzufügen!)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Welche Routineprüfung wird durchgeführt?** | **Prüfung erfolgreich?** | **Datum:** | **Unterschrift** |
| [ ]  | Sichtprüfung von Kammer und Dichtung | [ ]  | Ja | [ ]  | Nein |  |  |
| [ ]  | Sichtprüfung von Speisewasserbehälter und Speisewasser | [ ]  | Ja | [ ]  | Nein |  |  |
| [ ]  | Funktionsprüfung (Vakuumtest) | [ ]  | Ja | [ ]  | Nein |  |  |
| [ ]  | Funktionsprüfung (Dampfdurchdringungs-test mit geeignetem PCD (Helix)) | [ ]  | Ja | [ ]  | Nein |  |  |
| [ ]  | Funktionsprüfung (Registriereinrichtung: (z. B. Drucker)) | [ ]  | Ja | [ ]  | Nein |  |  |
| [ ]  |  | [ ]  | Ja | [ ]  | Nein |  |  |
| [ ]  | Sichtprüfung von Kammer und Dichtung | [ ]  | Ja | [ ]  | Nein |  |  |
| [ ]  | Sichtprüfung von Speisewasserbehälter und Speisewasser | [ ]  | Ja | [ ]  | Nein |  |  |
| [ ]  | Funktionsprüfung (Vakuumtest) | [ ]  | Ja | [ ]  | Nein |  |  |
| [ ]  | Funktionsprüfung (Dampfdurchdringungs-test mit geeignetem PCD (Helix)) | [ ]  | Ja | [ ]  | Nein |  |  |
| [ ]  | Funktionsprüfung (Registriereinrichtung: (z. B. Drucker)) | [ ]  | Ja | [ ]  | Nein |  |  |
| [ ]  |  | [ ]  | Ja | [ ]  | Nein |  |  |
| [ ]  | Sichtprüfung von Kammer und Dichtung | [ ]  | Ja | [ ]  | Nein |  |  |
| [ ]  | Sichtprüfung von Speisewasserbehälter und Speisewasser | [ ]  | Ja | [ ]  | Nein |  |  |
| [ ]  | Funktionsprüfung (Vakuumtest) | [ ]  | Ja | [ ]  | Nein |  |  |
| [ ]  | Funktionsprüfung (Dampfdurchdringungs-test mit geeignetem PCD (Helix)) | [ ]  | Ja | [ ]  | Nein |  |  |
| [ ]  | Funktionsprüfung (Registriereinrichtung: (z. B. Drucker)) | [ ]  | Ja | [ ]  | Nein |  |  |
| [ ]  |  | [ ]  | Ja | [ ]  | Nein |  |  |
| [ ]  | Sichtprüfung von Kammer und Dichtung | [ ]  | Ja | [ ]  | Nein |  |  |
| [ ]  | Sichtprüfung von Speisewasserbehälter und Speisewasser | [ ]  | Ja | [ ]  | Nein |  |  |
| [ ]  | Funktionsprüfung (Vakuumtest) | [ ]  | Ja | [ ]  | Nein |  |  |
| [ ]  | Funktionsprüfung (Dampfdurchdringungs-test mit geeignetem PCD (Helix)) | [ ]  | Ja | [ ]  | Nein |  |  |
| [ ]  | Funktionsprüfung (Registriereinrichtung: (z. B. Drucker)) | [ ]  | Ja | [ ]  | Nein |  |  |
| [ ]  |  | [ ]  | Ja | [ ]  | Nein |  |  |
| [ ]  | Sichtprüfung von Kammer und Dichtung | [ ]  | Ja | [ ]  | Nein |  |  |
| [ ]  | Sichtprüfung von Speisewasserbehälter und Speisewasser | [ ]  | Ja | [ ]  | Nein |  |  |
| [ ]  | Funktionsprüfung (Vakuumtest) | [ ]  | Ja | [ ]  | Nein |  |  |
| [ ]  | Funktionsprüfung (Dampfdurchdringungs-test mit geeignetem PCD (Helix)) | [ ]  | Ja | [ ]  | Nein |  |  |
| [ ]  | Funktionsprüfung (Registriereinrichtung: (z. B. Drucker)) | [ ]  | Ja | [ ]  | Nein |  |  |
| [ ]  |  | [ ]  | Ja | [ ]  | Nein |  |  |