Konstanzprüfung Dokumentation der Prüfergebnisse für Panoramaschichtgeräte und Fernröntgengeräte mit digitalem Bildempfänger

| Betreiber: | 20________ (Jahr) |
| --- | --- |
| Röntgengerät:________________________________________________ Strahler-Nr.: ________________________________ Digitales System: _____________________________________________ ( Speicherfolie ( Sensor Sensor-Nr.: ______________________ Speicherort der Prüfkörperaufnahmen/Dateiformat: ___________________ |
| Ausgangswerte für die Konstanzprüfung: |
| Gerät | Panoramaschicht | Fernröntgen |
| Röntgenröhrenspannung: | kV | kV |
| Röntgenröhrenstrom: | mA | mA |
| Umlaufzeit/Belichtungszeit: | s | s |
| gewählte Tasten (z.B. Patientenanwahl): |  |  |
| Bildbearbeitungsparameter: |  |  |
| Kalender-Monat | Datum der Aufnahme | Auflösung Lp/mm | Mindestkontrast (Bohrungen) | Artefakt- freiheit | unbelichteter Rand |
| Sollwerte |  | ≥ 2,5 Lp/mm | OPG – 2 FR - 1 | Keine Artefakte | Speicherfolie rundum; Sensor oben und unten |
|  |  | OPG | FR | OPG | FR | OPG | FR | OPG | FR |
| Januar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Februar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| März |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| April |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Juni |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Juli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| August |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| September |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Oktober |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| November |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dezember |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Jährliche Überprüfung des Gesamtbestandes der Speicherfolien: |

Quelle: DIN 6868-5 Beispiel eines Formblattes für die Aufzeichnungen der Prüfergebnisse - Normen Handbuch, Stand: Nov. 2014