Gefährdungsbeurteilung Bauliche Anforderungen

Checkliste: Bauliche Anforderungen in der Zahnarztpraxis

| Was? | Wie? | Ja | Nein |
| --- | --- | --- | --- |
| Lüftung | Die Praxisräume müssen ausreichend gesundheitlich zuträgliche Atemluft vorhalten durch entweder regelmäßige Lüftung über Fenster oder Luftaustausch über eine raumlufttechnische Anlage. |  |  |
| Raumtemperaturen | Bei überwiegender sitzender Tätigkeit: mind. 19°C |  |  |
|  | Bei überwiegender stehender Tätigkeit: mind. 17°C |  |  |
|  | In Büroräumen bei überwiegender sitzender Tätigkeit und leichter Arbeitsschwere: mind. 20°C |  |  |
|  | Maximale Raumtemperatur: 26°C |  |  |
|  | In Pausen-, Bereitschafts-, Liege-, Sanitär- und Sanitätsräumen: mind. 21°C |  |  |
| Beleuchtung | Die Arbeitsstätten müssen möglichst ausreichend Tageslicht erhalten und mit Einrichtungen für eine der Sicherheit und dem Gesundheitsschutz der Beschäftigten angemessenen künstlichen Beleuchtung ausgestattet sein. Die Beleuchtungsanlagen sind so auszuwählen und anzuordnen, dass sich dadurch keine Unfall- oder Gesundheitsgefahren ergeben können. |  |  |
|  | In Arbeitsräumen muss eine Beleuchtungsstärke von mindestens 500 Lux gegeben sein. |  |  |
| Fußböden, Wände, Decken und Dächer | Fußböden müssen eben und leicht zu reinigen sein. Sie dürfen keine Stolperstellen aufweisen und einen rutschhemmenden Bodenbelag vorweisen. |  |  |
|  | Wände und Decken müssen sich leicht reinigen lassen. |  |  |
| Fenster, Ober-lichter | Fenster, Oberlichter und Lüftungsvorrichtungen müssen sich von den Beschäftigten sicher öffnen, schließen, verstellen und arretieren lassen. |  |  |
|  | Fenster, Oberlichter und Lüftungsvorrichtungen dürfen nicht so angeordnet sein, dass sie in geöffnetem Zustand eine Gefahr für die Beschäftigten darstellen. |  |  |
|  | Fenster, Oberlichter und Glaswände müssen je nach Art der Arbeit und der Arbeitsstätte eine Abschirmung der Arbeitsstätten gegen übermäßige Sonneneinstrahlung ermöglichen. |  |  |
| Türen | Die lichte Mindesthöhe über den Verkehrswegen in den Fluren soll 2,00 m betragen. |  |  |
|  | Die Breite der Türen ist u. a. abhängig von der Zahl der Personen im Einzugsgebiet des Ausgangs. |  |  |

| Was? | Wie? | Ja | Nein |
| --- | --- | --- | --- |
| Türen | Engen Türen in aufgeschlagenem Zustand die nutzbare Laufbreite der Verkehrswege ein? |  |  |
|  | Stellen Einrichtungen an Türen (z. B. Griffe) bzw. die Türe selbst Gefährdungsstellen (z. B. Quetsch- oder Scherstellen) dar? |  |  |
|  | Sind Glastüren und Glaswände eindeutig erkennbar? |  |  |
|  | Lassen sich Notausgangstüren von innen ohne fremde Hilfsmittel in Fluchtrichtung leicht öffnen? |  |  |
| Raumabmessungen, Luftraum | Arbeitsräume müssen eine ausreichende Grundfläche, Höhe und einen ausreichenden Luftraum besitzen: |  |  |
|  | Arbeitsraum muss eine Grundfläche von mind. 8 m² vorweisen. |  |  |
|  | Arbeitsraum muss einen Mindestluftraum von 12 m³ (bei überwiegend sitzender Tätigkeit) und von 15 m³ (bei überwiegend nicht sitzender Tätigkeit) vorweisen. |  |  |
|  | Ein Arbeitsraum muss bei einer Grundfläche ≤ 50 m² mind. eine lichte Höhe von 2,50 m aufweisen (bei einer Grundfläche > 50 - ≤ 100 m² mind. eine lichte Höhe von 2,75 m)? |  |  |
| Verkehrswege | Sind die Flure in der Praxis eben, frei von Stolperstellen (diese beginnen ab eine Höhe von 4 mm), rutschhemmend und leicht zu reinigen? |  |  |
|  | Wenn Stolperstellen vorhanden sind, sind diese ordnungsgemäß gekennzeichnet? |  |  |
|  | Die notwendige Breite von Verkehrswegen ist von der Anzahl der Personen abhängig (mindestens ca. 1 m)? |  |  |
|  | Befindet sich innerhalb bzw. außerhalb der Praxis eine Treppe, so ist ab der 4.Stufe ein Handlauf vorzusehen (bei einer Stufenbreite ab 1,50 m ist auf beiden Treppenseiten ein Handlauf anzubringen. |  |  |
|  | Ist eine Absturzgefährdung in den Praxisräumen vorhanden, ist ein Geländer als Absturzsicherung in einer Mindesthöhe von 1 m anzubringen. |  |  |
| Pausenraum, Pausenbereich | Arbeiten ständig mehr als 10 Beschäftigte in der Praxis, dann ist ein Pausenraum/Pausenbereich vorzuhalten? |  |  |
|  | Ist ein Pausenraum notwendig, sollte er eine Grundfläche von mindestens 6 m² und eine Mindestfläche pro Beschäftigtem von 1 m² besitzen, eine Sichtverbindung nach außen haben und das notwendige Inventar an Tischen und Stühlen, … etc. aufweisen. |  |  |
|  | Werden in Laborräumen, in Aufbereitungsbereichen, in Behandlungszimmern, in Röntgenräumen, … etc. Nahrungsmittel gelagert und/oder aufgenommen? |  |  |
| Toilettenräume | Stehen getrennte Toiletten (nach Geschlecht und für Patienten und Personal) zur Verfügung? |  |  |
|  | Ist die Toilettenanzahl ausreichend (von 5-10 Beschäftigten: z. B. 1 Damen- und Herrentoilette und bei den Herren 1 Bedürfnisstand)? |  |  |
|  | Sind die Toilettenräume entsprechend ausgestattet (Flüssigseife, Handtücher zum einmaligen Gebrauch, Abwurfeimer, Lüftung und Beleuchtung)? |  |  |

| Was? | Wie? | Ja | Nein |
| --- | --- | --- | --- |
| Umkleideräume | Geeignete Umkleideräume sind zur Verfügung zu stellen, wenn die Beschäftigten bei ihrer Tätigkeit besondere Arbeitskleidung tragen müssen und es ihnen nicht zuzumuten ist, sich in einem anderen Raum umzukleiden. |  |  |
| Liegeraum | Schwangere Frauen und stillende Mütter müssen sich während der Pausen und, soweit es erforderlich ist, auch während der Arbeitszeit unter geeigneten Bedingungen hinlegen und ausruhen können. |  |  |
| Nichtraucherschutz | Hat der Zahnarzt die erforderlichen Maßnahmen getroffen, damit die nicht rauchenden Beschäftigten in Arbeitsstätten wirksam vor den Gesundheitsgefahren durch Tabakrauch geschützt sind? |  |  |

Weitergehende Vorgaben an die baulichen Anforderungen einer Zahnarztpraxis stammen aus dem 
Landesbaurecht, den Unfallverhütungsvorschriften, der Strahlenschutzverordnung, der Gefahrstoff-verordnung, … etc. Hierzu können Sie detaillierte Informationen, z. B. in Bezug auf die barrierefreie 
Gestaltung einer Zahnarztpraxis oder die räumliche Gestaltung des Röntgenraumes oder der Dunkelkammer, aus dem PRAXIS-Handbuch der Landeszahnärztekammer Baden-Württemberg im Kapitel „Bauliche Anforderungen“ entnehmen.

|  |  | Praxisinhaber/in: |
| --- | --- | --- |
|  | Datum | Name | Unterschrift |
| Erstellt am: | 00.00.0000 |  |  |
| Aktualisiert am: | 00.00.0000 |  |  |

Erstellung: vor Tätigkeitsaufnahme

Aktualisierung: regelmäßig alle 3 Jahre oder bei wesentlichen Änderungen (z. B. neues Arbeitsgerät)